人防工程中间结构预验收记录表
年   月   日        星期         天气

	工程名称：
	检查部位：

	参
加

单

位
	建设单位：

	
	监理单位：

	
	施工单位：

	
	设计单位：

	
	勘察单位：

	
	人防设备厂家：

	现场检查情况

	临战封堵
	1、有无渗水、裂缝、孔洞、露筋等         
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	2、门框墙、门槛有无一次性浇筑到位      
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	3、门框墙有无PVC管穿设、随意开孔     
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	4、吊钩有无按图预埋到位                 
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	5、角钢垂直度有无符合标准               
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	6、角钢周边有无预留封堵构件安装足够尺寸  
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	战时排风口部
	1、有无渗水、裂缝、孔洞、露筋等          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	2、门框墙、门槛有无一次性浇筑到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	3、门框墙有无PVC管穿设、随意开孔        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	4、门扇吊钩有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	5、超压排气活门管道有无按图预埋到位      
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	6、清洁式排风管有无按图预埋到位          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	7、防爆地漏管道有无按图预埋到位          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	8、人员洗消给水管有无按图预埋到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	9、呼叫按钮成品有无一次性预埋浇筑到位    
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	10、电气套管有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	11、门框角钢厚度有无符合标准             
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	12、门框垂直度有无符合标准               
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	13、门框周边有无预留门扇安装足够尺寸     
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	1、有无渗水、裂缝、孔洞、露筋等          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	战时进风口部
	2、门框墙、门槛有无一次性浇筑到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	3、门框墙有无PVC管穿设、随意开孔        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	4、门扇吊钩有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	5、扩散室进风管道有无按图预埋到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	6、滤毒式进风管道有无按图预埋到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	7、清洁式进风管道有无按图预埋到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	8、立式油网除尘器两侧测压管、放射性检测取样管有无按图预埋到位
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	9、防爆地漏管道有无按图预埋到位          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	10、口部洗消给水管有无按图预埋到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	11、电气套管有无按图预埋到位             
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	12、门框角钢厚度有无符合标准             
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	13、门框垂直度有无符合标准               
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	14、门框周边有无预留门扇安装足够尺寸     
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	其他口部
	1、有无渗水、裂缝、孔洞、露筋等          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	2、门框墙、门槛有无一次性浇筑到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	3、门框墙有无PVC管穿设、随意开孔
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	4、门扇吊钩有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	5、电气套管有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	6、门框角钢厚度有无符合标准              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	7、门框垂直度有无符合标准                
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	8、门框周边有无预留门扇安装足够尺寸      
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	战时电站
	1、有无渗水、裂缝、孔洞、露筋等          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	2、门框墙、门槛有无一次性浇筑到位        
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	3、门框墙有无PVC管穿设、随意开孔
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	4、门扇吊钩有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	5、进风管道有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	6、排烟管道有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	7、排风管道有无按图预埋到位              
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	8、防爆地漏管道有无按图预埋到位          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	9、战时进水管道有无按图预埋到位          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	10、电气预埋管有无按图预埋到位                 
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	11、防毒通道内排风管道有无按图预埋到位
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	12、防毒通道内超压排风管道有无按图预埋到位
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	13、、防毒通道内战时洗消管道有无按图预埋到位
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	14、门框角钢厚度有无符合标准             
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	15、门框垂直度有无符合标准               
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	16、门框周边有无预留门扇安装足够尺寸     
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	掩蔽区
	1、有无渗水、裂缝、孔洞、露筋等          
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	2、战时水箱进水管道有无按图预埋到位      
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	3、防爆波电缆井电气管道有无按图预埋到位  
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	
	4、防护值班室内有无设置室内外压差测量管
	有 □（防护单元:          ）   无 □（防护单元:          ）

	其他发现的问题
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	 建设单位：
（签字）
联系电话：

	监理单位：

（签字）
联系电话：

	施工单位：

（签字）

联系电话：

	设计单位：

签字）
联系电话：

	勘察单位：
（签字）

联系电话：

	人防设备厂家：
（签字）

联系电话：



记录人：

注：此记录一式四份，人防办一份，建设、施工、监理单位各一份 ；表格中涉及到签字的需本人签认。



